# ZMIĘKCZACZE   SOFTER  LUX

Zmiękczacze do wody  SOFTER  LUX  mają zastosowanie w mieszkaniach,
domach jednorodzinnych, zakładach produkcyjnych, hotelach itp.
Woda zmiękczona pozbawiona jest jonów wapnia i magnezu powodujących twardość tzw. kamień osadzający się na elementach wyposażenia łazienek lub kuchni. Zmiękczacze  zmniejszają o 50% zużycie proszków do prania lub środków czystości. Miękka woda nie wysusza skóry, zapobiega powstawaniu łupieżu oraz alergii.

#  Sterowanie objętościowe elektronik  AUTOTROL  GE  USA

#  Żywotność złoża 5 - 10 lat (w zależności od prędkości  przepływu i jakości wody).

#  Niskie koszty eksploatacyjne.

| Typ urządzenia |  |  | SOFTER 10 | SOFTER 15 | SOFTER 20 | SOFTER 25 | SOFTER 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Butla parametry | Rozmiar (cal) |  | 8x17 | 8x35 | 8x35 | 10x35 | 10x35 |
|  | Ilość złoża(dm3) |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Zbiornik solanki | Pojemność(dm3) |  | 13 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Ilość soli (kg) |  | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Jonowymienność | Max(Val) |  | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | Min(Val) |  | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Zużycie wody w cyklu | Max(m3) |  | 5 | 10 | 14 | 16 | 20 |
|  | Min(m3) |  | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Zużycie soli | Max(kg) |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Min(kg) |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Wielkości przepływów | Nominalny kotłowy (m3/h) |  | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 |
|  | Nominalny(m3/h) |  | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,3 |
|  | Maksymalny(m3/h) |  | 1,3 | 1,5 | 1,75 | 1,8 | 2,0 |
| Wydajność płukania(GPM) |  |  | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,4 |
| Ciśnienie pracy(bar) |  |  | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Temperatura pracy (st. C) |  |  | 1-40 | 1-40 | 1-40 | 1-40 | 1-40 |
| Wielkość przyłącza (cal) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zasilanie elektryczne |  |  | 230/12V | 230/12V | 230/12V | 230/12V | 230/12V |
| Wymiary |  | Wysokość | 68 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  |  | Szerokość | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  |  | Głębokość | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

tel. 601 42 10 93   www.joro.com.pl                      tel. 607 47 62 30